## Film Log EBT3 - G4 Validation
Marcus nC to Gy | 1.483
Film Number | Air Monitor [nC] | Marcus Chamber [nC] | Marcus Chamber [Gy] | Calculate Dose [Gy] | Mean OD
1 | 198.6 | N/A | N/A
2 | 250.6 | N/A | N/A
3 | 251.9 | N/A | N/A
4 | 300.6 | N/A | N/A
5 | 299.8 | N/A | N/A
6 | 257.1 | N/A | N/A
7 | 302.3 | 32.781 | 22.1045 | 21.84 | 0.94337
8 | 252.2 | 26.931 | 18.1598 | 18.2286 | 0.94738
9 | 206.8 | 21.527 | 14.5158 | 14.956 | 0.90803
10 | 150.4 | 16.2 | 10.9238 | 10.8905 | 0.85324
11 | 116.5 | 12.692 | 8.5583 | 8.4468 | 0.7801
12 | 96.2 | 10.64 | 7.1746 | 6.9835 | 0.7494
13
14 | 71.7 | 7.734 | 5.2151 | 5.2175 | 0.66805
15 | 49.9 | 5.4 | 3.6413 | 3.6461 | 0.59323
16 | 20.4 | 2.1772 | 1.4681 | 1.5196 | 0.41901
taker these to 1d place
ignore films 1 to 6

## EBT Calibration - Sophie
Marcus nC to Gy | 1.483
Film Number | Air Monitor [nC] | Marcus Chamber [nC] | Marcus Chamber [Gy] | Calculate Dose [Gy] | Mean OD | Required Dose | Required Marcus
1 | 14.2 | 1.4782 | 0.99676 |  |  | 1 | 1.483
2 |  | 2.9368 | 1.9803 |  |  | 2 | 2.966
3 | 42 | 4.4399 | 2.9939 |  |  | 3 | 4.449
4 | 56.9 | 6.006 | 4.0499 |  |  | 4 | 5.932
5 | 71.7 | 7.339 | 4.9488 |  |  | 5 | 7.415 | Can be corrected as Marcus chamber stopped slightly early
6 | 85.6 | 8.9134 | 6.0104 |  |  | 6 | 8.898
7 | 98.5 | 10.375 | 6.996 |  |  | 7 | 10.381
8 | 113.4 | 11.827 | 7.9751 |  |  | 8 | 11.864
9 | 128.5 | 13.47 | 9.0829 |  |  | 9 | 13.347
10 | 142.5 | 14.923 | 10.0627 |  |  | 10 | 14.83
11 | 171 | 17.806 | 12.0067 |  |  | 12 | 17.796
12 | 198 | 20.743 | 13.9872 |  |  | 14 | 20.762
13 | 226.9 | 23.771 | 16.029 |  |  | 16 | 23.728
14 | 253.5 | 26.676 | 17.9879 |  |  | 18 | 26.694
15 | 282.4 | 29.651 | 19.9939 |  |  | 20 | 29.66
16 | 311.1 | 32.624 | 21.9987 |  |  | 22 | 32.626
17 | 339.7 | 35.632 | 24.027 |  |  | 24 | 35.592
18 | 367.8 | 38.639 | 26.0546 |  |  | 26 | 38.558
19 | 420.3 | 44.395 | 29.9359 |  |  | 30 | 44.49